天津海光科技发展股份有限公司

洁净区环境委外检测项目公开招标

我公司就洁净区环境委外检测项目进行公开招标。

- 项目说明及要求：我公司根据GMP的相关要求定期进行洁净区环境委外检测。

（1）洁净区房间检测项目包括：空气洁净度等级、浮游菌、沉降菌、静压差、风量、照度、噪声、温度、相对湿度、换气次数。

检测依据：

《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010

《医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法》GB/T16293-2010

《医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法》GB/T16294-2010

《洁净室及相关受控环境 第1部分：根据粒子浓度划分空气洁净度等级》GB/T 25915.1-2021

判定标准:

《药品生产质量管理规范》2010年修订

《医药工业洁净厂房设计标准》GB50457-2019

- 超净工作台检测项目包括：外观、功能、风速、空气洁净度、噪声、照度、气流状态、扫描检漏。

检测依据：《洁净工作台》 JG/T 292-2010

判定标准：《洁净工作台》 JG/T 292-2010

- 检测范围包括：制药一车间、制药二车间、制药三车间、微生物检测室及超净工作台。各车间房间（工作台）面积及级别如下表：

- 洁净区各房间面积及级别

| 一车间 | 面积（㎡） | 洁净级别 |
| --- | --- | --- |
| 缓冲室 | 4.20 | D级 |
| 女缓冲室 | 3.40 | D级 |
| 女二更 | 4.00 | D级 |
| 女一更 | 4.70 | D级 |
| 洗衣室 | 7.00 | D级 |
| 整衣室 | 5.80 | D级 |
| 男缓冲室 | 3.40 | D级 |
| 男二更 | 4.00 | D级 |
| 男一更 | 4.70 | D级 |
| 洁具室 | 3.10 | D级 |
| 包装室 | 58.7 | D级 |
| 分装室 | 40.0 | D级 |
| 暂存室1 | 6.50 | D级 |
| 前室 | 4.60 | D级 |
| 干燥室 | 87.5 | D级 |
| 中控室 | 4.40 | D级 |
| 器具存放室 | 4.30 | D级 |
| 器具清洁室 | 5.20 | D级 |
| 暂存室2 | 5.30 | D级 |
| 分装前室 | 4.80 | D级 |
| 平台 | 23.2 | D级 |
| 离心机室 | 60.7 | D级 |
| 外清室 | 5.80 | D级 |
| 洁净走廊 | 42.03 | D级 |
| 二车间 | 面积（㎡） | 洁净级别 |
| 男一更 | 8.00 | D级 |
| 男二更 | 9.30 | D级 |
| 手消毒室 | 8.10 | D级 |
| 女二更 | 8.10 | D级 |
| 女一更 | 7.80 | D级 |
| 整衣室 | 9.30 | D级 |
| 洗衣室 | 9.30 | D级 |
| 整粒混料室 | 59.7 | D级 |
| 氯化钙蒸发室 | 58.3 | D级 |
| 分装室 | 23.4 | D级 |
| 包装缓冲室 | 12.9 | D级 |
| 待验室 | 44.0 | D级 |
| 称量室 | 36.1 | D级 |
| 干燥机二室 | 31.9 | D级 |
| 容器具存放室 | 5.10 | D级 |
| 洁具室 | 2.20 | D级 |
| 容器具清洗室 | 7.50 | D级 |
| 干燥机一室 | 38.9 | D级 |
| 离心机二室 | 50.0 | D级 |
| 离心机一室 | 53.2 | D级 |
| 结晶室 | 40.1 | D级 |
| 走廊 | 111.4 | D级 |
| 物料缓冲室 | 8.3 | D级 |
| 外清室 | 2.7 | D级 |
| 三车间 | 面积（㎡） | 洁净级别 |
| 女二更 | 6.00 | D级 |
| 男二更 | 7.00 | D级 |
| 缓冲间1 | 6.00 | D级 |
| 走廊 | 28.00 | D级 |
| 整衣室 | 6.00 | D级 |
| 洗衣室 | 6.00 | D级 |
| 洁具室 | 4.00 | D级 |
| 器具存放室 | 6.00 | D级 |
| 器具清洗室 | 6.00 | D级 |
| 暂存室 | 8.00 | D级 |
| 内包装室 | 140.00 | D级 |
| 缓冲间2 | 6.00 | D级 |
| 干燥室 | 168.00 | D级 |
| 离心机室 | 70.00 | D级 |
| 微生物室 | 面积（㎡） | 洁净级别 |
| 准备室 | 11 | D级 |
| 洗涤灭菌室 | 5.1 | D级 |
| 缓冲室1 | 2.3 | D级 |
| 缓冲室2 | 1.8 | D级 |
| 更衣室1 | 2.8 | D级 |
| 更衣室2 | 2 | C级 |
| 阳性室 | 5.6 | C级 |
| 限度检查室 | 9.5 | C级 |
| 微生物限度室超净工作台1 | 1.2 | A级 |
| 微生物限度室超净工作台2 | 1.5 | A级 |
| 阳性室超净工作台 | 0.9 | A级 |

- 投标人要求：

- 1.非天津海光科技发展股份有限公司关联方；

- 2.注册资金需为100万元人民币以上；

- 3.为公司的合格供应商；

- 4.具有进行洁净区环境检测的相关资质，包括检验检测机构资质认定证书（CMA认证证书）等。

- 招标程序

- 开标前，评标小组对投标人的投标资格及投标文件进行符合性确认。

- 现场评标，评标原则：在符合相关资质的情况下，合理低价中标。

- 发中标通知书：在公司完成评标后，向中标方发送中标通知书，双方履行后续签订合同程序。

- 递交投标文件截止时间

- 2023年11月10日10：00时。逾期未收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

- 投标文件须包含以下资料并胶装成册：

- 投标人资格资料（营业执照、银行开户许可证、检验检测机构资质认定证书（CMA认证证书）等；如果非法人投标，代理人需有法人委托授权书）；

- 投标人单位简介；

- 售后服务计划；

- 投标报价：

- 需要提供其它文件资料。

- 投标文件应密封在不透明的封装中，注明投标人名称，封口处加盖单位公章，否则标书无效。

- 递交投标文件地点及开标地点：天津海光科技发展股份有限公司

- 评标单位：

- 天津海光科技发展股份有限公司评标领导小组

- 招标联系地址、联系人、电话、传真

招标人名称：天津海光科技发展股份有限公司

招标人地址：天津开发区第七大街5号

联系人：张瑾  TEL:15522571307

传真：022-66681627

招标人：天津海光科技发展股份有限公司

日期：2023年10月31日

附件1、投标文件格式要求

___________项目

投 标 文 件

招标编号：

项 目 名 称：（招标项目名称）

投   标  人：                             （盖公章）

法定代表人或

其授权的代理人：                             （签字或盖章）

日期：年月日

投标函及售后承诺书

致：

投标人：                               （盖章）

单位地址：

法定代表人或其授权的代理人：（签字并盖章）

邮政编码：电话：	传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

报价明细表

| 序号 | 车间名称 | 尘埃粒子 | 浮游菌 | 沉降菌 | 照度 | 噪声 | 温度 | 相对湿度 | 压差 | 风量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 二车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 三车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 微生物室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 超净台（共3个） | 外观 | 功能 | 风速 | 空气洁净度 | 噪声 | 照度 | 气流状态 | 扫描检漏 |  |  |
| 6 | 单价(元/ 点 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

________________系的法定代表人。

特此证明。

（后附法人身份证复印件）

投标人：            （盖公章）

年月日

投标文件授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                   （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

（后附被授权人身份证复印件）

投  标  人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

年月日