天津渤化化工发展有限公司
2025年12月电仪中心气动单座调节阀采购项目
报价要求
供货范围

设备一览表

	序号
	物料名称
	规格型号
	单位
	数量
	物料编码
	备注

	1
	气动单座调节阀
	150LB 1"FF/U-PVC/U-PVC/Ⅵ/FC/定位器/CV:10
	台
	1
	381720008098
	

	2
	气动单座调节阀
	150LB 1"FF/U-PVC/U-PVC/Ⅵ/FC/定位器/电磁阀/CV:5
	台
	2
	381720007110
	

	3
	气动单座调节阀
	150LB 2"FF/U-PVC/U-PVC/Ⅵ/FC/定位器/电磁阀/CV:28
	台
	1
	381720008202
	

	4
	气动单座调节阀
	150LB 1"FF/U-PVC/U-PVC/Ⅵ/FC/定位器/CV:3
	台
	1
	381720008096
	


有限公司，交货期：2026年3月31日之前。
供货范围包括但不限于：所有备件的供货、安装、调试、培训、包装运输、质保以及必要的随机备件工具等；
技术要求

1、所有设备技术要求需满足相关国家及行业标准规范之技术要求。
2、文件要求：

投标方需提供所有设备的产品合格证、说明书、及认证证书；

随机资料8份纸质2份电子版；

三、质保期：质保期为货到现场验收合格后十二个月。
四、付款：
1、到货款：
所有货物制造完成，货到现场，卖方提供产品质量合格证明及合同金额100%增值税发票（13%税率），买方收到上述材料后30个工作日内支付合同总额的100%作为到货款。
付款方式：电汇或汇票。
五、交货地点：天津市经济技术开发区南港工业区创新路（东）99号，天津渤化化工发展有限公司。
六、交货方式：车板交货至项目现场。
七、报价要求：
1、报价单中须提供投标人营业执照副本复印件及加盖投标人公章的法定代表人证明书和法定代表人身份证明及法定代表人授权书，投标人若为代理商投标还需提供本次所投产品生产商的授权书复印件；
2、报价单须对上述一至六项要求进行响应；
3、报价单须注明供货周期；
4、须进行分项报价，所有材料设备费、运输装卸费、指导安装、调试、培训费及各项税费均包含在投标报价总价中。

5、采用人民币一次报价，投标报价即为最终价。
6、报价单须加盖投标人公章（含骑缝章），以扫描件形式于2025年12月26日上午10：00前发送到商机汇采购平台。

7、报价截止时间：2025年12月26日上午10：00，过时无效。
